弘光科技大學　乾燥設備（含烘箱）每年定期檢查表

| 單位名稱： | 實驗場所編號/名稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期： 年 月 日 | 設備編號： |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |
| 內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常 |  |  | 實際測試 |  |  |
| 設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 改善措施： |  |  |  |  |  |
| 追蹤複查： |  |  |  |  |  |
| 1.檢查結果：設備功能正常請打，異常請打，不適用打－。 2.改善措施：檢查結果發現異常應填寫改善措施，必要時應停止該設備使用。 3.追蹤複查：登錄於改善措施項目需確認是否改善完成。 4.本表由實驗場所人員（或委由廠商）檢查，應於每年12月1日至12月31日前完成檢查表。 5.本表單經實驗場所人員檢查確認，於下年度1月10前經主管核章後正本存查於該實驗場所，影本送安環室備查。 |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  | 單位主管： |  |  |  |
|  |  |  |  | FM-11100-029 表單修訂日期：102.03.15 保存期限：三年 |  |