弘光科技大學　離心機每年定期檢查表

| 單位名稱： | 實驗場所編號/名稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查日期： 年 月 日 | 設備編號： |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |
| 外殼是否有損傷，變型或腐蝕 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 螺栓是否脫落 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 接地線是否脫落 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 漏電斷路器功能是否正常 |  |  | 實際測試 |  |  |
| 電線被覆是否劣化、破裂 |  |  | 目視法檢查 |  |  |
| 電源開關是否正常 |  |  | 實際測試 |  |  |
| 回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常 |  |  | 開機後檢查運轉情形 |  |  |
| 主軸軸承是否正常(是否異響) |  |  | 開機聽聲音 |  |  |
| 煞車是否良好 |  |  | 開機後檢查運轉情形 |  |  |
| 改善措施： |  |  |  |  |  |
| 追蹤複查： |  |  |  |  |  |
| 1.檢查結果：設備功能正常請打，異常請打，不適用打－。 2.改善措施：檢查結果發現異常應填寫改善措施，必要時應停止該設備使用。 3.追蹤複查：登錄於改善措施項目需確認是否改善完成。 4.本表由實驗場所人員（或委由廠商）檢查，應於每年12月1日至12月31日前完成檢查表。 5.本表單經實驗場所人員檢查確認，於下年度1月10日前經主管核章後自行留存備查。 |  |  |  |  |  |
| 檢查人員： |  | 單位主管： |  |  |  |
|  |  |  |  | FM-11100-016 表單修訂日期：112.02.22 保存期限：三年 |  |