弘光科技大學
承攬商安全衛生及環保告知書-營造作業
安環11100-002
一、營造作業安全守則
1.承攬商應確實置備安全衛生設施，並應經常注意與保養以保持其效能，如發現有異常時，應即補修或採其他必要措施。
2.承攬商對於營造工作場所，應於勞工作業前，應指派所僱之職業安全衛生人員、工作場所負責人或專任工程人員等專業人員，實施危害調查、評估，並採適當防護設施，以防止職業災害之發生。
3.承攬商對於工作場所，承攬商應依下列規定設置適當圍籬、警告標示：
    1. 工作場所之周圍應設置固定式圍籬，並於明顯位置裝設警告標示。
    2. 大規模施工之土木工程，或設置前款圍籬有困難之其他工程，得於其工作場所周圍以移動式圍籬、警示帶圍成之警示區替代之。
4.承攬商對於車輛機械，為避免於作業時發生該機械翻落或表土崩塌等情事，應就下列事項事先進行調查：
1. 該作業場所之天候、地質及地形狀況等。
2. 所使用車輛機械之種類及性能。
3. 車輛機械之行經路線。
4. 車輛機械之作業方法。
5. 依前項調查，有危害勞工之虞者，應整理工作場所；相關事項，應於作業前告知勞工。
5.承攬商對於工作場所人員及車輛機械出入口處，應依下列規定辦理：
1. 事前調查地下埋設物之埋置深度、危害物質，並於評估後採取適當防護措施，以防止車輛機械輾壓而發生危險。
2. 工作場所出入口應設置方便人員及車輛出入之拉開式大門，作業上無出入必要時應關閉，並標示禁止無關人員擅入工作場所。但車輛機械出入頻繁之場所，必須打開工地大門等時，應置交通引導人員，引導車輛機械出入。
3. 人員出入口與車輛機械出入口應分隔設置。但設有警告標誌足以防止交通事故發生者不在此限。
4. 應置管制人員辦理下列事項：
■管制出入人員，非有適當防護具不得讓其出入。
■管制、檢查出入之車輛機械，非具有許可文件上記載之要件，不得讓其出入。
1. 規劃車輛機械接受管制所需必要之停車處所，不得影響工作場所外道路之交通。
2. 維持車輛機械進出有充分視線淨空。
6.承攬商對於工作場所儲存有易燃性物料時，應有防止太陽直接照射之遮蔽物外，並應隔離儲存、設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。
7.承攬商對於高度二公尺以上之工作場所，員工作業有墜落之虞者，應依下列規定訂定墜落災害防止計畫，採取適當墜落災害防止設施：
1. 經由設計或工法之選擇，儘量使勞工於地面完成作業以減少高處作業項目。
2. 經由施工程序之變更，優先施作永久構造物之上下設備或防墜設施。
3. 設置護欄、護蓋。
4. 張掛安全網。
5. 使勞工佩掛安全帶。
6. 設置警示線系統。
7. 限制作業人員進入管制區。
8. 對於因開放邊線、組模作業、收尾作業等及採取第一款至第五款規定之設施致增加其作業危險者，應訂定保護計畫並實施。
8.承攬商對於高度二公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺等場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。
設置防護設備有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備開啟或拆除者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施。
9.承攬商設置之護欄，應依下列規定辦理：
1. 高度應在九十公分以上，並應包括上欄杆、中欄杆、腳趾板及杆柱等構材。
2. 任何型式之護欄，應具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以七十五公斤之荷重，而無顯著變形之強度。
3. 除必須之進出口，護欄應圍繞所有危險之開口部分。
10.承攬商對廢止使用之開口部分應予封閉，以防止勞工墜落。
11.雇主提供勞工使用之安全帶或安裝安全母索時，應依下列規定辦理：
1. 安全帶之材料、強度及檢驗應符合國家標準CNS 7534高處作業用安全帶、CNS 6701安全帶（繫身型）、CNS 14253背負式安全帶、CNS 14253-1全身背負式安全帶及CNS 7535高處作業用安全帶檢驗法之規定。
2. 安全帶或安全母索繫固之錨錠，至少應能承受每人二千三百公斤之拉力。
3. 安全帶之繫索或安全母索應予保護，避免受切斷或磨損。
4. 安全帶或安全母索不得鈎掛或繫結於護欄之杆件。
5. 安全帶、安全母索及其配件、錨錠，在使用前或承受衝擊後，應進行檢查，有磨損、劣化、缺陷或其強度規定者，不得再使用。
12.承攬商使員工以捲揚機等吊運物料時，應依下列規定辦理：
1. 吊掛之重量不得超過該設備所能承受之最高負荷，且應加以標示。
2. 不得供員工搭乘、吊升或降落。但臨時或緊急處理作業經採取足以防止人員墜落，且採專人監督等安全措施者，不在此限。
3. 錨錠及吊掛用之吊鏈、鋼索、掛鉤、纖維索等吊具有異狀時應即修換。
4. 吊運作業中應嚴禁人員進入吊舉物下方及吊鏈、鋼索等內側角。
5. 捲揚吊索通路有與人員碰觸之虞之場所，應加防護或採其他安全設施。
6. 應設有防止過捲裝置，設置有困難者，得以標示代替之。
7. 吊運作業時，應設置信號指揮聯絡人員，並規定統一之指揮信號。
8. 應避免鄰近電力線操作。
9. 電源開關箱之設置，應有防護裝置。
13.承攬商對於施工架應經常維護保養並維持各部分之穩固。
14.承攬商不得使員工在施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。
15.承攬商不得使勞工以投擲之方式運送任何物料。但採取下列安全設施者不在此限：
1. 劃定充分適當之滑槽承受飛落物料區域，設置能阻擋飛落物落地彈跳之圍屏，並依第二十四條第二項第二款之規定設置警示線。
2. 設置專責監視人員於地面全時監視，嚴禁人員進入警示線之區域內，非俟停止投擲作業，不得使勞工進入。
3. 前項作業遇強風大雨，致物料有飛落偏離警示線區域之虞時，應即停止作業。
16.承攬商僱用員工從事露天開挖作業，應事前調查下列事項，並施以試挖或鑽探：
1. 地面形狀、地層、地質及鄰近建築物狀況。
2. 地面有否龜裂、地下水位狀況及地層凍結狀況等
3. 有無地下埋設物及其狀況。
4. 地下有無高溫、危險或有害之氣體、蒸氣及其狀況。
17.為防止地面之崩塌或土石之飛落，應採取下列措施：
1. 作業前、大雨或四級以上地震後，應指定專人確認作業地點及其附近之地面有無龜裂、有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其地層變化等情形，並採取必要之安全措施。
2. 爆破後，應指定專人檢查爆破地點及其附近有無浮石或龜裂等狀況，並採取必要之安全措施。
3. 開挖出之土石應常清理，不得堆積於開挖面之上方或與開挖面高度等值之坡肩寬度範圍內。
4. 應有勞工安全進出作業場所之措施。
5. 應設置排水設備，隨時排除地面水及地下水。
18.承攬商僱用員工從事露天開挖作業，為防止土石崩塌，應指派專人，於作業現場辦理下列事項。但開挖垂直深度達一點五公尺以上者，應指定露天開挖作業主管：
    1. 決定作業方法，指揮勞工作業。
    2. 實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品。
    3. 監督勞工確實使用個人防護具。
    4. 確認安全衛生設備及措施之有效狀況。
    5. 前二款未確認前，應管制勞工或其他人員不得進入作業。
    6. 其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。
19.承攬商對於露天開挖作業，為防止損壞地下管線致危害勞工，應採取懸吊或支撐該管線，或予以移設等必要措施，並指派專人於現場指揮施工。
20.承攬商使勞工以機械從事露天開挖作業，應依下列規定辦理：
1. 使用之機械有損壞地下電線、電纜、危險或有害物管線、水管等地下埋設物，而有危害勞工之虞者，應妥為規劃該機械之施工方法。
2. 事前決定開挖機械、搬運機械等之運行路線及此等機械進出土石裝卸場所之方法，並告知勞工。
3. 於搬運機械作業或開挖作業時，應指派專人指揮，以防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所。
4. 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。
5. 車輛機械應裝設倒車或旋轉之警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。
21.承攬商對於露天開挖作業之工作場所，應設有警告標示、標誌杆或防禦物，禁止與工作無關人員進入。
22.對於工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，應採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。
23.承攬商對於油漆作業場所，應有適當之通風、換氣，以防易燃或有害氣體之危害。
24.承攬商對於噴漆作業場所附近，不得有明火、加熱器或其他火源發生之虞之裝置或作業，並在該範圍內揭示嚴禁煙火之標示。
25.本安全守則未明訂者，請參照營造安全衛生設施標準辦理。

二、另附一般安全守則告知書